## Slide 1: PHY 4103 : Capteurs
Nimesh TAHALOOA & Ahmed TSOROEV
Coordinatrice : Nesma HOUMANI

## Slide 2: Capteur de pression – Baromètre – BMP280
Utilisation
Principe
Limites
Démo

## Slide 3: Capteur de pression – Baromètre – BMP280
Utilisation
Principe
Limites
Démo

## Slide 4: Utilisation

## Slide 5: Principe de fonctionnement
Capacitif
Inductif
Piézoélectrique
Piézorésistif

## Slide 6: Principe de fonctionnement
Capacitif
Inductif
Piézoélectrique
Piézorésistif

## Slide 7: Principe de fonctionnement - Piézorésistif
Vide
Pression
Vide
Pression
Pression de référence
Capteur de pression absolue
Capteur de pression relative
Silicium
Verre
Résistances
piézorésistives
Trou de référence

## Slide 8: Principe de fonctionnement - Piézorésistif
Vide
Pression
Capteur de pression absolue
Silicium
Verre
Résistances
piézorésistives
Pont de Wheatstone

## Slide 9: Limites
Mesure de très petites pressions limitée (<0,01 mbar)
Mesures en temperatures de fluides très élevées (> 200 °C)

## Slide 10: DEMO

## Slide 11: Magnétomètre – AK09918 par AsahiKASEI
Utilisation
Principe
Limites
Démo
0,8 mm x 0,8 mm x 0,5 mm

## Slide 12: Utilisation

## Slide 13: Principe de fonctionnement - Capteur
Effet Hall

## Slide 14: Principe de fonctionnement - Données
3 axes de mesures
16 bits pour chaque axe
Bus I²C

## Slide 15: Mesures – Captures d’écran de l’application SensorMultiTool

## Slide 16: Limites
Température d’utilisation : -30°C à +85°C
Température sans alim : -40°C à +125°C
Tension d’utilisation : +1,65 V à +1,95 V

## Slide 17: DEMO